## Slide 1
การจัดการมูลฝอย จากอดีตถึงปัจจุบันและแผนอนาคต
ของ
ศูนย์กำจัดมูลฝอยแบบผสมผสานบ้านตาล
ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
Prayuth Tanomboon
วิศวกรออกแบบ
Lge.prayuth@gmail.com

## Slide 2
ประวัติการฝังกลบมูลฝอย ของศูนย์กำจัดมูลฝอยแบบผสมผสานบ้านตาล .
Z1
Z3
Z2
Z5
Z6
Z7
Z4
48-49
ปิดบ่อ
T1
T2
300 |  |  |  | 
200 |  |  |  | 
100 |  |  |  | 
Zone 1 |  |  |  | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45
 | 325
Zone 2 | 
46 | 47
ปิด | 
48 | 49
425 | 
Zone 3 | 
50 | 51
Z4
52
Zone 5 | 
53 | 54
Z6
55
T1 | 
56 | 57
T2
58
 | 600
 | 500
 | 400
 | 300
 | 200
 | 100
Z7 | 
59 | 60
ปริมาณมูลฝอยที่นำเข้ามาฝังกลบ : ตัน/วัน

## Slide 3
วิธีการกำจัดมูลฝอย ที่ไม่คัดแยกก่อนทิ้ง
ของ
ศูนย์กำจัดมูลฝอยแบบผสมผสานบ้านตาล

## Slide 4
ความร้อนทิ้ง
น้ำผ่านการบำบัด
น้ำผ่านการบำบัด
ดิน ➔ Daily Cover
15-20 ปี
ใช้พื้นที่ซ้ำ
นำกลับมาใช้ใหม่ได้
Waste Heat
Recovery
สถานีขนถ่าย
Sanitary Landfill
หมักแบบไร้อากาศ
บ่อผึ่ง
ปัจจุบัน
แผนงาน
โรงงาน
อบแห้ง
ไม้โตเร็ว
เนื้อไม้
ขาย
อินทรีย์วัตถุ
RDF
วัตถุปรับปรุงดิน
น้ำชะมูลฝอย
ก๊าซชีวภาพ
ก๊าซชีวภาพ
มูลฝอย
การกำจัดมูลฝอยและผลิตพลังงาน จากมูลฝอยที่ไม่คัดแยกก่อนทิ้ง
Prayuth Tanomboon
Lge.prayuth@gmail.com
Bantan Integrated Solid Waste Disposal
Hod, Chiang Mai, Thailand
พื้นที่ควบคุม
Biogas
Network
เตรียมงาน
CBG
R&D เร่งย่อยสลาย
Incineration
Power Plant
รื้อร่อนหลุมฝังกลบ
โรงไฟฟ้า ( Gas Engine)

## Slide 5
การขนถ่ายมูลฝอย

## Slide 6
สถานีขนถ่ายมูลฝอย
สถานีขนถ่ายมูลฝอย ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง
300 ตัน/วัน
เทศบาลนครเชียงใหม่ (ประตูหายยา)
300 ตัน/วัน

## Slide 7
การขนส่งมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมายัง ศูนย์กำจัดมูลฝอยฯ
ปิดคลุมผ้าใบอย่างมิดชิด
มีระบบกักเก็บน้ำชะมูลฝอย
ป้องกันน้ำชะมูลฝอยการหกเรี่ยราด
ระยะขนส่งจากเชียงใหม่ 115 กม. เวลาเดินทาง 2-3 ชั่วโมง

## Slide 8
เครื่องจักร ที่ใช้ในโครงการ

## Slide 10
การจัดเตรียมหลุมฝังกลบมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล
เชื่อมต่อแผ่น HDPE
พื้นบนอัดเรียบ
HDPE 1.5 มม.

## Slide 11
ปูพื้นบ่อด้วย พลาสติก
HDPE หนา 1.5 มม.
บดอัด
ด้วยดินเหนียว ป้องกันการฉีกขาด
ก่อนนำมูลฝอย
มาฝังกลบ
การจัดเตรียมพื้นหลุมฝังกลบมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

## Slide 12
การวางระบบท่อระบายน้ำชะมูลฝอย
ท่อระบายน้ำชะมูลฝอย

## Slide 13
ภาพรวมของการฝังกลบมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล
ปิดทับด้วยดินหนา 15 ซม. หลังฝังกลบมูลฝอยแล้วเสร็จ ทุกวัน
พื้นที่เปิด-ทำงาน
ถนนชั่วคราว
เตรียมหลุมต่อไป
หลุมฝังกลบ ปิดแล้ว

## Slide 14: การวางท่อระบายน้ำและก๊าซ ของศูนย์กำจัดขยะแบบผสมผสานบ้านตาล
น้ำชะขยะที่ถูกก๊าซชีวภาพดันขึ้นมา
ตามท่อระบายก๊าซ
การใช้ไม้ไผ่เพื่มพื้นที่ผิวการระบาย และป้องกันการอุดตัน

## Slide 15
ล้างรถบรรทุกมูลฝอยก่อนออกจากหลุมฝังกลบ เพื่อป้องกันการส่งกลิ่นรบกวน

## Slide 16
การปิดทับชั้นสุดท้าย
การระบายน้ำฝนส่วนเกินทิ้ง
จากหลังหลุมฝังกลบมูลฝอย
ปิดคลุมด้วยพลาสติก HDPE เพื่อเก็บรวบรวมก๊าซชีวภาพและป้องกันน้ำฝนซึมเข้าหลุมฝังกลบมูลฝอยมากเกินไป

## Slide 17
ระบบบำบัดน้ำชะมูลฝอย
บ่อหมักแบบไร้อากาศ
แปลงต้นไม้
บ่อผึ่ง

## Slide 18
การเกิดก๊าซชีวภาพในหลุมฝังกลบมูลฝอย
กลิ่น
กลิ่น
กลิ่น

## Slide 19
การประเมินปริมาณของก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ

## Slide 20
ก๊าซชีวภาพ ขยะ 100 ตัน/วัน (1 หลุม ปิดหลุม 1 ปี)
Chart: ก๊าซชีวภาพ (CH4 50%)
LFG | 250.8101 | 181.9659 | 132.0186 | 95.7811 | 69.4904 | 50.4162 | 36.5776 | 26.5375 | 19.2533 | 13.9685 | 10.1343 | 7.3526 | 5.3344 | 3.8702 | 2.8079 | 2.0371 | 1.4949 | 1.0846 | 0.78756 | 0.57189 | 0.41528

## Slide 21
ก๊าซชีวภาพจากมูลฝอย
เผาทิ้งเพื่อทำลาย CH4
และลดกลิ่นเหม็น
เผาในห้องลูกสูบ
ไฟฟ้า

## Slide 22
เครื่องยนต์ และ Generator ผลิตไฟฟ้าขนาด 1 MW

## Slide 23
ระบบเก็บรวบรวมก๊าซชีวภาพ

## Slide 24
การใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพ
จากหลุมฝังกลบมูลฝอย

## Slide 25
ความห่างไกลชุมชน / จำนวนชุมชนที่จะได้รับผลกระทบ

## Slide 26
พื้นที่ของศูนย์กำจัดมูลฝอยแบบผสมผสานบ้านตาล
พื้นที่ทั้งหมด 2,000 ไร่
หลุมฝังกลบมูลฝอย ที่ปิดแล้ว 150 ไร่
หลุมฝังกลบมูลฝอย ปัจจุบัน

## Slide 27
วัดแม่ยุย
บ้านแม่ยุย
หลุมฝังกลบมูลฝอย
อาคารโรงผลิตกระแสไฟฟ้า
2,300 เมตร
N
ที่ตั้งของศูนย์กำจัดมูลฝอยฯ และหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ที่สุด

## Slide 28: การเลือกสถานที่กำจัดขยะ ในส่วนของทิศทางลม

## Slide 29: การเลือกสถานที่กำจัดขยะ ในส่วนของทิศทางลม

## Slide 30
หมู่บ้าน
ระบบบำบัดน้ำเสีย
หลุมฝังกลบมูลฝอย
โรงไฟฟ้า และ โรงอบแห้ง
ทิศทางลมประจำวันของ ศูนย์กำจัดมูลฝอยแบบผสมผสานบ้านตาล
บ่อระเหยแห้ง
ทิศทางลม

## Slide 31
วิธีการฝังกลบขยะของหลุมฝังกลบขยะแบบเดิม

## Slide 32
การฝังกลบขยะแบบขยายตัวไปตามแนวราบ (file นำเสนอแนบ)

## Slide 33
การฝังกลบแบบขยายตัวออกตามแนวราบ ของศูนย์กำจัดขยะแบบผสมผสานบ้านตาล

## Slide 34: การมีส่วนร่วมกับชุมชน : โครงการ Biogas Network
ส่งก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบมูลฝอย
ผ่านระบบท่อให้ชุมชนใช้งาน 2 หมู่บ้าน รวม 200 ครัวเรือน

## Slide 35
สถานีเพิ่มแรงดันเพื่อ ส่งจ่ายก๊าซชีวภาพ
3 สถานี

## Slide 36
ท่อประธาน : HDPE ศก 6 นิ้ว,
ยาวรวม 6.8 กม.

## Slide 37
ท่อสาขา : HDPE ศก. 2, 3 & 4 นิ้ว
ความยาวรวม 4.2 กม.

## Slide 38
การใช้ก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบมูลฝอยใช้สำหรับชุมชนใช้หุงต้มในครัวเรือน

## Slide 39: การเปิดให้เข้าเยี่ยมชมงาน

## Slide 40
2. กลุ่มกลางทาง
สถานีขนถ่ายมูลฝอย
3. กลุ่มปลายทาง
ศูนย์กำจัดมูลฝอย
1. กลุ่มต้นทาง
เทศบาลต่าง ๆ
4. กลุ่มควบคุมและสนับสนุน
คณะทำงานจาก
หน่วยงานราชการ และสถานศึกษาในพื้นที่
กองทุนส่งเสริม
การคัดแยกมูลฝอย
บริหารจัดการมูลฝอยเหมาะสม
ตามประเภทที่คัดแยกมา
3Rs + คัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง
และรวบรวมไปสถานีขนถ่ายมูลฝอย
กำจัดและผลิตพลังงาน
จากมูลฝอย(เตาเผา)
ค่ากำจัดมูลฝอย
ลดลง
มูลฝอยที่ส่งไปกำจัด
ไม่ได้คัดแยก .
เผาไหม้ได้ .
กรอบควบคุม
การทำงาน
แผนบริหารจัดการมูลฝอยร่วมกับ อปท.ต่างๆ ในอนาคต
ที่ | ประเภทมูลฝอย | การบริหารจัดการ
1 | นำกลับวัสดุได้ | รับซื้อ แปรรูปในพื้นที่ ส่งขาย
2 | เผาไหม้ได้ | รับซื้อ แปรรูปในพื้นที่ ส่งขาย
3 | อันตราย | บริการเก็บรวบรวม ส่งกำจัด
4 | อินทรีย์ | บริการกำจัด ผลิตพลังงาน ในพื้นที่
5 | ไม่ได้คัดแยก | บริการขนถ่าย ส่งกำจัด
จำเป็นต้องมีการนโยบาย
การรับซื้อไฟฟ้า จากรัฐบาล

## Slide 41
ประเมินรูปแบบอัตราความสำเร็จของการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง

## Slide 42
ขอบคุณที่ให้ความสนใจ
สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
เชิญถามได้ครับ